## Sheet1
高铭科维-测试报告
测试报告名称 | 纳维码有线扫码枪测试报告 |  | 版本 | v1
测试人员 |  |  | 测试时间
测试对象信息 | 测试用例版本 | v1.0
操作系统版本
扫码枪版本
KBW版本
用例名称 | 用例描述 | 预期结果 | 是否通过 | 结果描述
扫码软件安装 | 1. 双击扫码软件安装包； | 安装过程中不出错，扫码软件安装完成后，接入扫码枪，可以完成扫码操作
2. 根据软件安装包的提示进行安装，直到安装全部结束；
扫码枪外观检查 |  | 1. 扫码枪外观无缺陷，无缺件，整体紧固，无异响；
2. 扫码枪相关位置贴有警示标志；
扫码枪按键测试 |  | 扫码枪按键有弹性
扫码软件连接能力测试 | 扫码枪USB连接线，连续插拔10次 | 每次插拔，扫码软件都可以顺利识别扫码枪
扫码分隔符测试 | 1. 在软件中设置分码符的类型； | 分码符类型（回车符、空格符、制表符、无）功能完好
2. 在word或excel中进行测试；
扫码能力测试 | 连续扫描10个不同的纳维码； | 测试用的码都可读取，且单个码的扫码时间在3秒以内；
扫码准确性测试 | 连续扫描同一个码100次 | 100次扫码准确，不会出现不同的码值
扫码枪蜂鸣器测试 | 连续扫描10个不同的纳维码； | 扫码成功后，扫码枪会发出3s长鸣
扫码枪提示灯测试 |  | 1. 蓝灯闪烁：错误状态
2. 蓝色长亮：待机状态
3. 红灯闪烁：读取中
4. 绿色3s长亮：读取成功
测试意见
是否通过